Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zapytania „Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Buśnia, gmina Warlubie,  metodą przewiertu sterowanego”:

- Do Wykonawcy należało będzie wykonanie przewiertu sterowanego i ułożenie rur wodociągowych w odcinkach nie mniejszych niż po 100 mb., zgrzanie rur oraz ułożenie przewodu sygnalizacyjnego z materiału powierzonego przez inwestora Gminę Warlubie – Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu, w długości całkowitej ok. 1200 mb na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej.

- Lokalizacja inwestycji przebiegała będzie głównie przez tereny leśne oraz drogi gruntowe w miejscowości Buśnia, gmina Warlubie.

- Rodzaj rury wodociągowej: rura PE100RC PN10 SDR17  90x5,4  2-warstwowa

- Obok rury należy ułożyć przewód elektryczny sygnalizacyjny DY 1x2,5mm2

- Wykonanie wykopów technologicznych do przewiertów odcinkowych oraz udostępnienie wody do płuczki jest po stronie inwestora.

- Potwierdzeniem zakończonych prac będzie protokół odbioru robót wykonanego odcinka sieci przez zespół składający się z przedstawicieli wykonawcy i inwestora po pozytywnie przeprowadzonych próbach technicznych.

- Dokumentacja projektowa na etapie zapytania ofertowego do wglądu w biurze Zakładu Usług Komunalnych w Warlubiu.